Webwiz – Aankooplijst

| Component | Aantal | Specificatie / Opmerkingen | Prijs/stuk (€) | Totaal (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vloerrack (42U) | 1 | Gesloten, geaard, 19” standaard | €859,00 | €859,00 |
| Wandrack (4U) | 1 | voor extra patchpunt in tussenruimte | € 151,25 | € 151,25 |
| Verticale kabelmanagers | 2 | Links & rechts in rack | €65,50 | €131,00 |
| Horizontale kabelmanagers | 3 | Tussen componenten | €55,53€ | €166,59 |
| Patchpanelen (48-poort Cat6A) | 2 | UTP, niet-afgeschermd | €531,47 | €1062,97 |
| Patchkabels kort (0.3–0.5 m) | 50 | Voor intern rack | €1,98 | €99 |
| Patchkabels lang (2–5 m) | 70 | Voor werkplekken | €9,86 | €690,20 |
| Kabel Cat6A op rol | 12 | 5.600m Voor 64 kabel te kunnen trekken | €364,15 | €4369,80 |
| Keystone modules Cat6A | 122 | Voor outlets | €2,99 | €364,78 |
| Faceplates | 100 | 1- of 2-poorts, per kamer | €3,97 | €397,00 |
| Inbouwdozen | 6 | Voor wandmontage (Printers) | €10,12 | €60,72 |
| Kabelgoten / leidinggoten | 23 | Horizontaal en verticaal | €19,69 | €452,87 |
| Kabelbinders / klittenband | 1set | Bundelen van kabels | €12,95 | €12,95 |
| vloergoten | 25 | Vloergoot voor onder computervloer | €16,81 | €420,25 |
| vloerbox | 6 | Vloerbox voor patchpunten In de vloer voor bureau’s | € 134,90 | €809,40 |
| Poe switch (minimum 8 poorten) | 1 | Voor bureau 6 Om lengte te overbruggen | €52,99 | €52,99 |
| Wirelles acces pionts | 9 |  | €93,00 | €837,00 |
| Switch 48-poort PoE+ | 1 | Voor VoIP + AP’s | €687,00 | €687,00 |
| Switch 24-poort niet PoE+ | 1 | Voor data apparaten | €99,46 | €99,46 |
| Switch 24-poort PoE+ | 1 | Extra switch voor bekabelingsoverbrugging (wandrack) | €362,93 | €362,93 |
| Router / Firewall | 1 | 1U rackmount | €486,50 | €486,50 |
| Server 1 | 1 | Rackmount 2U | €3719,00 | €3719,00 |
| Server 2 | 1 | Rackmount 2U | €3719,00 | €3719,00 |
| UPS (2U rackmount) | 1 | Noodstroomvoorziening | €939,27 | €939,27 |
| Labelmateriaal / etiketten | 1 set | Voor kabelidentificatie | €8,50 | €8,50 |
| Montageset (rails, moeren, schroeven) | 1 set | Voor montage in rack | €52,50 | €52,50 |

Links:

Vloerrack (42U)

wandrack (4U)

Verticale kabelmanagers

Horizontale kabelmanagers

Patchpanelen (48-poort Cat6A)

Patchkabels kort (0.3–0.5 m)

Patchkabels lang (2–5 m)

Kabel Cat6A op rol

Keystone modules Cat6A

Faceplates

Inbouwdozen

Kabelgoten / leidinggoten

kabelbinders

vloergoten

vloerbox

Poe switch

Wirelles acces pionts

Switch 48-poort PoE+

Switch 24-poort niet PoE+

Switch 24-poort PoE+

Router / Firewall

server 1/2

UPS (2U rackmount)

kabel labels

Montageset