Dilhan Arslan 	SNB d4B

Webwiz – Rackindeling

| Rackpositie (U) | Component | Hoogte (U) | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| U1–U2 | UPS | 2U | Onderin, dicht bij stroomvoorziening |
| U3–U4 | Server 1 | 2U | Rackmount server |
| U5–U6 | Server 2 | 2U | Rackmount server |
| U7 | Router / Firewall | 1U | Tussen servers en netwerk |
| U8–U9 | Horizontaal kabelbeheer | 2U | Voor patching naar patchpanelen |
| U10–U11 | Patchpaneel 1 (48 poorten) | 2U | Datapunten werkplekken, printers, AP’s |
| U12–U13 | Patchpaneel 2 (48 poorten) | 2U | Reserve en uitbreidingen |
| U14 | Horizontaal kabelbeheer | 1U | Scheidingsruimte tussen panelen en switches |
| U15–U18 | Switch 1 (PoE+) | 4U | Voor VoIP en Access Points |
| U19–U20 | Switch 2 (niet PoE) | 2U | Voor data apparaten |
| U21 | Horizontaal kabelbeheer | 1U | Extra kabelorganisatie |
| U22–U24 | Verticale kabelmanagement | 3U | Bundeling van kabels |
| U25–U42 | Vrije ruimte / reserve | 18U | Ruimte voor uitbreiding |